ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к техническому заданию на разработку

инвестиционной программы по реконструкции,

модернизации и развитию коммунальной системы

водоснабжения муниципального унитарного предприятия

жилищно-коммунального хозяйства «Атаманское»

Атаманского сельского поселения Павловского района

Перечень мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижения плановых значений показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов по строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения на территории Атаманского сельского поселения Павловского района на период с 2020-2024 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Период реализации мероприятия | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | |
| источник | объём в год,  тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ремонт электрооборудования и насосов на скважинах (1-насос ЭЦВ 8-10-110, 1-станция управления СУЗ-40) | 01.01.2020 – 31.12.2020 | Средства бюджета поселения | 42,0 |
| 2 | Ремонт и техобслуживание (задвижек и пожарных гидрантов) | 01.01.2020 – 31.12.2020 | Средства МУП «Атаманское» | 76,5 |
| 3 | Аварийно-восстановительные работы на системе водоснабжения | 01.01.2020 – 31.12.2020 | Средства МУП «Атаманское» | 57,7 |
| **Всего на 2020 год** | | | | **168,0** |
| 4 | Ремонт электрооборудования и насосов на скважинах (1-насос ЭЦВ 8-10-110, 1-станция управления СУЗ-40) | 01.01.2021 – 31.12.2021 | Средства бюджета поселения | 44,0 |

2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Ремонт и техобслуживание (задвижек и пожарных гидрантов) | | | 01.01.2021 – 31.12.2021 | Средства МУП «Атаманское» | | 80,0 |
| 6 | Аварийно-восстановительные работы на системе водоснабжения | | | 01.01.2021 – 31.12.2021 | Средства МУП «Атаманское» | | 60,0 |
| **Всего на 2021 год** | | | | | | | **172,6** |
| 7 | | Ремонт электрооборудования и насосов на скважинах (1-насос ЭЦВ 8-10-110, 1-станция управления СУЗ-40) | 01.01.2022 – 31.12.2022 | | | Средства бюджета поселения | 46,0 |
| 8 | | Ремонт и техобслуживание (задвижек и пожарных гидрантов) | 01.01.2022 – 31.12.2022 | | | Средства МУП «Атаманское» | 82,0 |
| 9 | | Аварийно-восстановительные работы на системе водоснабжения | 01.01.2022 – 31.12.2022 | | | Средства МУП «Атаманское» | 62,0 |
| **Всего на 2022 год** | | | | | | | **190,0** |
| 10 | | Ремонт электрооборудования и насосов на скважинах (1-насос ЭЦВ 8-10-110, 1-станция управления СУЗ-40) | 01.01.2023 – 31.12.2023 | | | Средства бюджета поселения | 52,0 |
| 11 | | Ремонт и техобслуживание (задвижек и пожарных гидрантов) | 01.01.2023 – 31.12.2023 | | | Средства МУП «Атаманское» | 76,5 |
| 12 | | Аварийно-восстановительные работы на системе водоснабжения | 01.01.2023 – 31.12.2023 | | | Средства МУП «Атаманское» | 67,7 |
| **Всего на 2023 год** | | | | | | | **196,2** |
| 13 | | Ремонт электрооборудования и насосов на скважинах (1-насос ЭЦВ 8-10-110, 1-станция управления СУЗ-40) | 01.01.2020 – 31.12.2020 | | | Средства бюджета поселения | 42,0 |
| 14 | | Ремонт и техобслуживание (задвижек и пожарных гидрантов) | 01.01.2020 – 31.12.2020 | | | Средства МУП «Атаманское» | 76,5 |
| 3 | | | | | | | |
| 15 | | Аварийно-восстановительные работы на системе водоснабжения | 01.01.2020 – 31.12.2020 | | | Средства МУП «Атаманское» | 54,7 |
| **Всего на 2024 год** | | | | | | | **173,2** |
| **ВСЕГО на реализацию мероприятий с 2020-2024 годы** | | | | | | | **900,0** |

Ведущий специалист администрации

Атаманского сельского поселения

Павловского района

С.М. Анциферова